BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :SEFERİHİSAR BELEDİYESİ Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Doğrudan Temin Numarası :25DT1176165

Malın Adı                            :Hayvan Barınağı Elektrik Malzemesi Alımı

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | 60x60 panel led beyaz. TSE belgeli 1. sınıf | adet | 100 |  |  |  |
| 2 | 60x60 panel led sıva üstü kasası TSE belgeli 1. Sınıf | adet | 50 |  |  |  |
| 3 | 120 cm bant led beyaz TSE belgeli 1. Sınıf | adet | 30 |  |  |  |
| 4 | 220 v neon hortum led gün ışığı TSE belgeli 1. sınıf | metre | 350 |  |  |  |
| 5 | 220 v neon led bağlantı elemanları (Parça resimleriektedir.) | adet | 20 |  |  |  |
| 6 | 160 amper tmş sigorta (siemens veya muadili) | adet | 5 |  |  |  |
| 7 | 20 çekmeceli plastik organizer çekmece ölçüleri en =15cm yük=10 cm boy=20cm( ürün resmi ektedir.) | adet | 1 |  |  |  |
| 8 | Elektrik panoları ölüm levhası 15x20 cm TSE belgeli 1. Sınıf | adet | 50 |  |  |  |
| 9 | 10 cm Wallwasher gün ışığı TSE belgeli 1. sınıf | adet | 15 |  |  |  |
| 10 | 400W Slim led beyaz projektör TSE belgeli 1. sınıf | adet | 20 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza