TEKNİK ŞARTNAME

| S.NO | MALZEME ADI-AÇIKLAMASI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60x60 panel led beyaz. TSE belgeli 1. sınıf | Adet | 100 |
| 2 | 60x60 panel led sıva üstü kasası TSE belgeli 1. Sınıf | Adet | 50 |
| 3 | 120 cm bant led beyaz TSE belgeli 1. Sınıf | Adet | 30 |
| 4 | 220 v neon hortum led gün ışığı TSE belgeli 1. sınıf | Metre | 350 |
| 5 | 220 v neon led bağlantı elemanları (Parça resimleri aşağıdadır.) | Adet | 20 |
| 6 | 160 amper tmş sigorta (siemens veya muadili) | Adet | 5 |
| 7 | 20 çekmeceli plastik organizer çekmece ölçüleri en =15cm yük=10 cm boy=20cm( ürün resmi aşağıdadır.) | Adet | 1 |
| 8 | Elektrik panoları ölüm levhası 15x20 cm TSE belgeli 1. Sınıf | Adet | 50 |
| 9 | 10 cm Wallwasher gün ışığı TSE belgeli 1. sınıf | Adet | 15 |
| 10 | 400W Slim led beyaz projektör TSE belgeli 1. sınıf | Adet | 20 |

7. satır görseli

•	Fiyat vermeden önce her malzeme için Fen İşleri Müdürlüğü elektrik atölye sorumlusundan teyit alınacaktır.

•	Tüm malzemelerin teslim edilmeden önce testleri yapılacak olup arızalı ürünler bire bir aynı ile değiştirilecektir.

•	Malzemeler teyit alındıktan sonra Seferihisar Belediyesi Garaj İkmal Amirliği deposunu teslim edilecektir.

- Tüm malzemeler TSE belgeli 1. Sınıf kalitede olmalıdır.

GENEL HUSUSLAR

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 10 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.