BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Numarası :26DT2222873

Malın Adı                            :Elektrik Malzemeleri ve Atölye Ekipmanı Alımı

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | 60x60 LED Panel SIVA ALTI 40w BEYAZ NOAS VEYA MUADİLİ | ADET | 50 |  |  |  |
| 2 | 15w Gün Işığı Led Ampul K2 veya Muadili | ADET | 100 |  |  |  |
| 3 | 20w Gün Işığı Led Ampul K2 veya Muadili | ADET | 100 |  |  |  |
| 4 | Led Projektör 100w (Beyaz) CATA CT-4659 veya Muadili | ADET | 50 |  |  |  |
| 5 | 3’lü Grup Priz Kablosuz | ADET | 50 |  |  |  |
| 6 | E27 PORSELEN DUY | ADET | 50 |  |  |  |
| 7 | Topraklı Erkek Fiş Viko Ve Mutlusan veya muadili | Adet | 50 |  |  |  |
| 8 | 3x2.5 mm² TTR Bakır Kablo (Beyaz İzolasyonlu) hes,koç,öznur veya muadili | Metre | 400 |  |  |  |
| 9 | 3x1.5 mm² TTR Bakır Kablo (Beyaz İzolasyonlu) hes,koç,öznur veya muadili | Metre | 200 |  |  |  |
| 10 | 16x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı 2m Boy (Beyaz) | Adet | 50 |  |  |  |
| 11 | 25x25 Yapışkanlı Kablo Kanalı 2m Boy (Beyaz) | Adet | 50 |  |  |  |
| 12 | Kablo bağı cırt kelepçe 2.5x150 (1 paket 100 lü) | Adet | 5 |  |  |  |
| 13 | 25mm nyaf kablo sarı yeşil | Metre | 200 |  |  |  |
| 14 | Siğorta rayı 1 metrelik | Adet | 10 |  |  |  |
| 15 | LED Etanj Armatür (120 cm – 36W – 6500K) beyaz | Adet | 25 |  |  |  |
| 16 | Schneider,legrand,abb veya muadili tekli sigorta C16 amper | Adet | 36 |  |  |  |
| 17 | Schneider veya muadili trifaze kaçak akım rölesi 25 amper 30mA | Adet | 15 |  |  |  |
| 18 | Schneider veya muadili 4p C63 amper siğorta | Adet | 12 |  |  |  |
| 19 | 1.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Kahverengi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 20 | 1.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Siyah) | Metre | 100 |  |  |  |
| 21 | 1.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Gri) | Metre | 100 |  |  |  |
| 22 | 1.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Mavi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 23 | 2.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Kahverengi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 24 | 2.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Siyah) | Metre | 100 |  |  |  |
| 25 | 2.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Gri) | Metre | 100 |  |  |  |
| 26 | 2.5 mm² NYAF Bakır Kablo (Mavi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 27 | 6 mm² NYAF Bakır Kablo (Kahverengi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 28 | 6 mm² NYAF Bakır Kablo (Siyah) | Metre | 100 |  |  |  |
| 29 | 6 mm² NYAF Bakır Kablo (Gri) | Metre | 100 |  |  |  |
| 30 | 6 mm² NYAF Bakır Kablo (Mavi) | Metre | 100 |  |  |  |
| 31 | 2,5MM NYA MAVİ TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 32 | 2,5MM NYA SİYAH TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 33 | 2,5MM NYA SARI-YEŞİL TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 34 | 2,5MM NYA KAHVERENGİ TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 35 | 1,5MM NYA MAVİ TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 36 | 1,5MM NYA SİYAH TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 37 | 1,5MM NYA KAHVERENGİ TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 38 | 1,5MM NYA SARI-YEŞİL TESİSAT KABLOSU | Metre | 200 |  |  |  |
| 39 | İZOLE BANT ELEKTRİK BANDI SİYAH RENK 3M VEYA MUADİLİ | Adet | 500 |  |  |  |
| 40 | Wiha 41231 VDE Slim Tornavida ve Uç Seti 1000V 19 Parça veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 41 | Knipex 74 06 160 Ağır Hizmet VDE Yan Keski veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 42 | Knipex 169501 SB ErgoSrip Kablo Sıyırma Aleti Sağ El veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 43 | Knipex Yüksük Sıkma Pensesi 975314 2x10 mm veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 44 | 1.5x10mm izoleli çift girişli kablo yüksüğü | Adet | 1.000 |  |  |  |
| 45 | 2x10mm izoleli çift girişli kablo yüksüğü | Adet | 1.000 |  |  |  |
| 46 | 2.5x10mm izoleli çift girişli kablo yüksüğü | Adet | 1.000 |  |  |  |
| 47 | 4x10mm izoleli çift girişli kablo yüksüğü | Adet | 1.000 |  |  |  |
| 48 | 6x10mm izoleli çift girişli kablo yüksüğü | Adet | 1.000 |  |  |  |
| 49 | 1.5 izoleli kablo yüksüğü | Adet | 2.000 |  |  |  |
| 50 | 2.5.5 izoleli kablo yüksüğü | Adet | 2.000 |  |  |  |
| 51 | 4 izoleli kablo yüksüğü | Adet | 2.000 |  |  |  |
| 52 | 6 izoleli kablo yüksüğü | Adet | 2.000 |  |  |  |
| 53 | Wera 05075850001 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 Parça veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 54 | PANO TİPİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (SİGORTA TİPİ) | Adet | 25 |  |  |  |
| 55 | 4 Basamaklı A Tipi Çift Çıkışlı Ahşap Merdiven 140cm (güvenlik zinciri ve tijli ve kauçuk ayaklı olacaktır.) | Adet | 2 |  |  |  |
| 56 | Metal Jaklı Hava tabancası | Adet | 2 |  |  |  |
| 57 | Fiber saplı çekiç 300gr. Milwaukee veya muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 58 | 4’lü Grup Priz Kablosuz | Adet | 50 |  |  |  |
| 59 | 3’lü kauçuk Grup Priz Kablosuz | Adet | 25 |  |  |  |
| 60 | 75x18 balıksırtı gri renk kablo kanalı kendinden yapışkanlı | Metre | 50 |  |  |  |
| 61 | Çift taraflı güçlü köpük bant sünger bant 20mmx10mt | Adet | 5 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza