KALE İÇİ ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¾ EMT GALVENİZ ÇELİK SİYAH BORU (2 METRELİK) | ADET | 100 |
| 2 | ¾ EMT BORU MUFU VİDALI SİYAH | ADET | 100 |
| 3 | ¾ EMT İKİ DELİKLİ KROŞE SİYAH | ADET | 500 |
| 4 | 4x6 mm² NYY KABLO | METRE | 400 |
| 5 | 3x1.5 mm² NYY KABLO | METRE | 400 |
| 6 | 300x400x175 mm OPAK KAPAKLI POLYESTER PANO | ADET | 50 |
| 7 | ¾ EMT BORU BÜKME APARATI R801621 | ADET | 1 |
| 8 | EMT BORU MAKASI R8960 | ADET | 1 |
| 9 | 100 AMPER KONTAKTÖR | ADET | 10 |
| 10 | 4 KUTUP - 16 DELİKLİ- 80A DAGITICI BARA | ADET | 50 |
| 11 | SİGORTA 6 AMPER (Schneider veya muadili) | ADET | 200 |
| 12 | SIVA ÜSTÜ ÇANAKLI 50W LED APLİK (ÖRNEK RESİM EKTEDİR) | ADET | 200 |
| 13 | SIVA ÜSTÜ ÇANAKLI 30 W LED APLİK (ÖRNEK RESİM EKTEDİR) | ADET | 200 |
| 14 | SİGORTA RAYI 1 METRE | ADET | 10 |
| 15 | BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (1 METRELİK) | ADET | 50 |
| 16 | 8 mm SARI DÜBEL | ADET | 2000 |
| 17 | 10mm SARI DÜBEL | ADET | 2000 |
| 18 | 5x60 SUNTA VİDASI | ADET | 1000 |
| 19 | 16 mm ELEKTRİK SPİRAL BORUSU | METRE | 300 |
| 20 | 16 mm ELEKTRİK BORUSU | METRE | 500 |
| 21 | 32 mm ELEKTRİK BORUSU | METRE | 500 |
| 22 | YER ALTI ELEKTRİK İKAZ ŞERİDİ (15cm eninde) | METRE | 2000 |
| 23 | TARIMSAL SULAMA PANOSU 600x1000x300 (ÖRNEK RESİM EKTEDİR) | ADET | 5 |

NOT :

- Tüm malzemeler TSE belgeli 1. Sınıf kalitede olmalıdır.

- Fiyat vermeden önce her malzeme için Fen İşleri Müdürlüğü elektrik atölye sorumlusundan teyit alınacaktır.

- Tüm malzemelerin teslim edilmeden önce testleri yapılacak olup arızalı ürünler bire bir aynı ile değiştirilecektir.

GENEL HUSUSLAR

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 15 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir.