TEKNİK ŞARTNAME

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 60 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürünler siparişe istinaden 10 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi Fen İşleri ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

12. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

13. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

14. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

15. Teklifler 60 gün geçerlidir..

- Kereste ve kalas yerli beyaz çamdan üretilmiş olmalı

- Burukluk ve her türlü çürüklük bulunmayacak

- Çatlak 10 cm de 1 cm yi geçmeyecek, büyük ve derin çatlak olmayacak

- %15 ten fazla rutubet bulunmayacak

- Mümkün olduğu kadar budaksız olacak, 1 metrede en fazla 2-3 budak bulunabilir ancak budak çapı 3 cm yi geçmeyecektir.