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KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU
Seferihisar Belediye Başkanlığının Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü’ne bağlı kullanılmakta ofis ve Arama Kurtarma Ekibinin üs merkezi çalışmaları, eğitim ve görevlerinde kullanılmak üzere malzeme alımıdır.

2. KAPSAM VE TANIMLAR
Alıma konu olan Inverter Klima ürünleri belediye birimlerinde ihtiyaç duyulan cansız manken ürünlerine ait istek ve teknik özellikleri, yüklenicinin yükümlülüklerini, kontrol ve muayene metotları, işin süresi, teslimat ve garanti, ödeme planı ile diğer hususları kapsar.
Bu şartnamede ”İdare”/”Kurum” Seferihisar Belediye Başkanlığını, ”Yüklenici” İş bu Teknik Şartname kapsamında tanımlanan iş ve hizmetleri yapmakla yükümlü ticari kuruluş anlamındadır.


3. GENEL ŞARTLAR
· İşin süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten başlar,    .  .  2026 tarihinde biter. 
· Yüklenici aşağıda yapmakla yükümlü olduğu hiçbir işi başka bir firmaya devredemez.
· Yüklenici bu teknik şartnamede özellikleri tanımlanan ürünlerin tamamını eksiksiz ve kurulduğunda çalışır vaziyette teslim edecektir.
· Ürünlerin tamamının varsa enerji beslemeleri ve data, telefon, faks portları, Türkiye standartlarına uygun olacaktır.
· Ürünlerin tamamı yeni, hiç kullanılmamış (demonstrasyon amaçlı dahi olsa), kısmen de olsa tamir görmemiş/yenileştirilmemiş, kusursuz, noksansız olacaktır.
· Ürünlerin tamamı orijinal, lisanslı ürün olacak kesinlikle başka markayı taklit için piyasaya sürülmüş ürünler kullanılmayacaktır.
· Yüklenici tüm ürünler için üretici tarafından yetkilendirilmiş iki yıllık yetkili dağıtıcıya ait garanti belgesini ürün ile birlikte idareye teslim edecek, Garanti belgesi için gerekli onay işlemlerini yapmayı yüklenici üstlenerek idareden teslim edilen ürünün garantisinin başlaması için ek hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
· Garanti kapsamında tamir, bakım, değişim gerektiren ürünler için garanti süresince tüm nakliye işlemlerini yüklenici üstlenecektir.
· Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici olarak bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.
· Yüklenici işin süresi boyunca tüm ürünler için idarenin talep etmesi halinde ücretsiz olarak yetkili servisten telefonla teknik destek hizmeti alınmasını sağlayacaktır.
· Yüklenici işin süresi boyunca idarenin ihaleye konu olan ürünlerden herhangi birini veya tamamını talep etmesi halinde talep edilen ürünleri en geç 3 iş günü içinde idareye teslim etmekle yükümlüdür.
· Yüklenici idarenin alıma konu olan ürün talepleri, tamir bakım, garanti ve benzeri bildirimleri için idareye irtibat mail, faks, telefon ve adres bilgilerini teslim edecek bu irtibat yollarından herhangi biriyle gerçekleşecek talepleri kabul etmiş sayılacaktır.
· İdareye teslim edilen tüm ürünler orijinal olacaktır.
· Şartnamede bulunan tüm ürünler en az 24 ay üretici firma garantisinde olmalıdır.
· İdareye teslim edilen tüm ürünler ambalajında, açılmamış olarak teslim edilecektir. Ürünün içerisinde mutlaka garanti belgesi, kullanma kılavuzu yer alacaktır.
· Yüklenicinin teslim edeceği ürünler ambalajı açılarak kontrol edilecektir. Ürün idarenin belirleyeceği birimde kurularak çalışır halde teslim edilecektir. Herhangi bir şekilde noksanlığı bulunan, ürünün orijinal ambalajında olmadığı ya da ürün yada ambalajında kırık, ezik tespit edilen ürünler idarece kabul edilmeyecek olup yüklenici tarafından değiştirilecektir.
· Alıma konu olan ürünler alım süresince Kurumun ihtiyacına göre kısım kısım talep edilecek olup yükleniciye ara hak edişler düzenlenecektir.
· Tamir, bakım gibi nedenlerle idareden teslim alınan ürünlerin yerine tamir ve bakım süresince kullanılmak üzere idareye ürünün aynısından yada idarenin onaylayacağı ikame üründen bırakılacaktır. Onarım için alınan ürünlerin tamir süresi 5 iş günü içinde bitmemesi halinde kurum yetkilisine bilgi verilecektir.
· Teklif edilecek tüm cihaz ve donanımların satış ve kurulumları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana dağıtıcıdan) alınmış yetki belgeleri Mal tesliminde idareye verilecektir.
· Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin marka model ve teknik özelliklerini içeren listeyi de teklifle birlikte teslim edecektir.







4.SATIN ALINACAK ÜRÜNLER
	Malzeme
	Birim
	Miktar

	Klima
	Adet
	4 Adet 12.000 BTU



5 - ÜRÜNLER VE ÖZELLİKLERİ
KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
· 12.000 BTU Olacak.
· İnverter olacak.
· Enerji sınıfı A++ veya A+++
· SEER Özelliği en az 7 veya 8
· SCOP Özelliği en az 4 
· Teklifler, Seferihisar ilçesi sınırları içinde teknik servis ve bayisi bulunan markalar arasından verilecektir.
· Aksi durumda (servisi olmayan bir marka olması durumunda) ihale şartnamesinde belirtilen şartlar arasındaki en düşük fiyatlı teklife bırakıalcaktır.

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.
2. Teklifler KDV hariç verilecektir.
3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.
4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır. 
5. Ürünler siparişe istinaden 3 gün içinde teslim edilecektir.
6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.
7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.
8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.
10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.
11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.
14. Teklifler 60 gün geçerlidir.
15. Teknik Bilgi İçin Murat Afyon 0553 420 27 86
16.koordinasyon@seferihisar.bel.tr

