BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :

|  | A1 |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | Elektrik Atölyesi Ekipman Alımı |  |  |  |  |
| 1 | SERTİFİKALI ELEKTRİKÇİ AYAKKABILARI YAZLIK -KIŞLIK | çift | 11 |  |  |
| 2 | 110 PARÇA ½’’ VE ¼’’ KÖŞE LOKMA TAKIMI | takım | 2 |  |  |
| 3 | 15`Lİ CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI | takım | 2 |  |  |
| 4 | ELEKTRİKÇİ BEL ALET ÇANTASI | adet | 8 |  |  |
| 5 | 9 PARÇA SERT MALZEMELER İÇİN PANÇ SETİ (2608900446) | adet | 3 |  |  |
| 6 | HAVYA İSTASYONU | adet | 2 |  |  |
| 7 | FOTOSEL RÖLE 6 AMPER | adet | 200 |  |  |
| 8 | EXTRA SLİM 1 TORNAVİDA SETİ | adet | 3 |  |  |
| 9 | 1.2-3.0 NM TORK TORNAVİDA BAŞLIĞI | adet | 3 |  |  |
| 10 | 1000V PENSE 180 mm | adet | 3 |  |  |
| 11 | 1000V YAN KESKİ 160mm | adet | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Elektrik Atölyesi Ekipman Alımı Toplam Tutar |  |
|  | Demir Atölyesi Malzemesi Alımı |  |  |  |  |
| 1 | 40x60x3mm Dikdörtgen profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 10 |  |  |
| 2 | 120x250cm ölçüsünde 3mm kalınlığında Baklava sac levha | adet | 3 |  |  |
| 3 | 18mm mil menteşe | adet | 4 |  |  |
| 4 | 100x100x5mm Kare profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 5 |  |  |
| 5 | 40x60x3mm Dikdörtgen profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 180 |  |  |
| 6 | 40x40x3mm Kare profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 24 |  |  |
| 7 | 40x40x3mm Kare profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 70 |  |  |
| 8 | 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli (6 metrelik halinde) | adet | 20 |  |  |
| 9 | 1 metrelik sandviç panel mahyası | adet | 12 |  |  |
| 10 | Matkap uçlu 5.5x90mm sandviç panel vidası | adet | 500 |  |  |
| 11 | 230x3x22mm metal kesici taş | adet | 50 |  |  |
| 12 | 115x3x22mm metal taşlama taşı | adet | 50 |  |  |
| 13 | 3x25 kaynak elektrotu (paket adedi 100) | paket | 50 |  |  |
| 14 | Siyah Selülozik boya (12 kg lık teneke halinde) | teneke | 5 |  |  |
| 15 | Selülozik tiner (12kg lık teneke halinde) | teneke | 5 |  |  |
| 16 | En az 0,60 en çok 0,70mm kalınlığında 150 mm genişliğinde galvaniz sandviç panel yağmur oluğu | metre | 24 |  |  |
| 17 | 12.5mm kalınlığında 120x240cm ebatlarında ort ağırlıkğı 11kg/m² A1 sınıfı yanmaz suya ve neme karşı dirençli dış cephe kaplama levhası | adet | 75 |  |  |
| 18 | 3,5x30mm siyah matkap uçlu alçıpan vidası (paket 1000 adet ) | paket | 4 |  |  |
| 19 | 13mm Pro bariyerli Bondex Sünger 150 DNS 100x100cm. TSE belgeli 1. Sınıf kalite. | adet | 200 |  |  |
| 20 | 2mm kalınlığında 5m uzunluğunda karbolin çatı kaplama malzemesi | adet | 50 |  |  |
| 21 | 1,2mm kalınlığında 5m uzunluğunda trapez şeffaf polyester levha | adet | 16 |  |  |
| 22 | 5.5x25mm trapez çatı vidası | adet | 2.000 |  |  |
| 23 | 40x40x2mm Dikdörtgen boyalı profil (1 boy 6 metre) | boy | 10 |  |  |
| 24 | 40x60x2mm Kutu profil(1 boy 6 metre) | boy | 15 |  |  |
| 25 | 4 metrelik 7 hadveli trapez sac | adet | 10 |  |  |
| 26 | 18 lik mil menteşe | adet | 4 |  |  |
| 27 | Demir kapı kilidi (Volkan veya muadili) | adet | 2 |  |  |
| 28 | 5.5x25mm trapez sac vidası | adet | 100 |  |  |
| 29 | 80x80x3mm Kare profil (1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 14 |  |  |
| 30 | 40x60x2mm Dikdörtgen profil(1 boy 6 metre) TSE belgeli 1. Sınıf | boy | 30 |  |  |
| 31 | 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli (3 metrelik halinde) | adet | 22 |  |  |
| 32 | Matkap uçlu 5.5x90mm sandviç panel vidası | adet | 100 |  |  |
| 33 | 230x3x22mm metal kesici taş | adet | 5 |  |  |
| 34 | 3x25 kaynak elektrotu (paket adedi 100) | paket | 4 |  |  |
| 35 | Selülozik boya (12 kg lık teneke halinde) | teneke | 1 |  |  |
| 36 | Selülozik tiner (12kg lık teneke halinde) | teneke | 1 |  |  |
| 37 | 0,50-0,60mm kalınlığında 100-120mm genişliğinde galvaniz sandviç panel yağmur oluğu | metre | 22 |  |  |
| 38 | 30x60x25cm Ytong Gazbeton | adet | 150 |  |  |
| 39 | Seramik yapıştırıcısı (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite. ( Kalekim veya muadili.) | adet | 15 |  |  |
| 40 | Çimento esaslı ince hazır sıva (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite | adet | 5 |  |  |
| 41 | Çimento esaslı kalın hazır sıva (25kg torba) TSE belgeli 1. Sınıf kalite | adet | 10 |  |  |
| 42 | 3mm kalınlığında polimer bitümlü su yalıtımı (1 top 1x10metre) BTM veya muadili. | adet | 50 |  |  |
| 43 | 50x50 – 60x60 cm mat kaydırmaz seramik (TSE belgeli 1.sınıf kalite) Rengi idare belirleyecek. | metrekare | 30 |  |  |
| 44 | 15kg lık Silikonlu Dış cephe boyası. (TSE belgeli 1.sınıf kalite) Rengi idare belirleyecek. Kova halinde | kova | 1 |  |  |
| 45 | Dış cephe boya astarı | litre | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Demir Atölyesi Malzemesi Alımı Toplam Tutar |  |
|  | İnşaat Atölyesi Malzemeleri |  |  |  |  |
| 1 | Çimento (50gk lık torba halinde) | torba | 2.000 |  |  |
| 2 | Sıva için hamur kireç (20 kg lık torba halinde) TSE standartlarında 1.sınıf | torba | 150 |  |  |
| 3 | 19x29x13,5cm yığma tuğla | adet | 2.000 |  |  |
| 4 | 19x13,5x19cm tuğla | adet | 2.000 |  |  |
| 5 | Karışık(0,3 mm kum + 1cm mıcır) beton malzemesi | metreküp | 30 |  |  |
| 6 | Tesis kumu 0,2 mm ölçüsü | metreküp | 20 |  |  |
| 7 | İnce sıva kumu 0,1mm ölçüsü | metreküp | 20 |  |  |
| 8 | Selülozik Endüstriyel beyaz boya (15 litre kova) | kova | 20 |  |  |
| 9 | Selülozik Endüstriyel turuncu boya (15 litre kova) | kova | 20 |  |  |
| 10 | Silikonlu iç cephe boyası Antrasit 20 (15 litre kova) | kova | 20 |  |  |
| 11 | Silikonlu dış cephe boyası. Baz boya (15 litre kova) | kova | 20 |  |  |
| 12 | Tavan boyası (15 litre kova) | kova | 15 |  |  |
|  |  |  |  | İnşaat Atölyesi Malzemeleri Toplam Tutar |  |
|  | Elektrik Atölyesi Malzemeleri |  |  |  |  |
| 1 | TEKLİ SİGORTA 6 AMPER | adet | 300 |  |  |
| 2 | TEKLİ SİGORTA 10 AMPER | adet | 400 |  |  |
| 3 | TEKLİ SİGORTA 20 AMPER | adet | 200 |  |  |
| 4 | TEKLİ SİGORTA 25 AMPER | adet | 200 |  |  |
| 5 | TEKLİ SİGORTA 32 AMPER | adet | 200 |  |  |
| 6 | K OTOMAT 3 LÜ KESİCİ 25 AMPER | adet | 400 |  |  |
| 7 | K OTOMAT 3 LÜ KESİCİ 40 AMPER | adet | 300 |  |  |
| 8 | K OTOMAT 3 LÜ KESİCİ 50 AMPER | adet | 300 |  |  |
| 9 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMPER (300MA) | adet | 400 |  |  |
| 10 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMPER (30MA) | adet | 250 |  |  |
| 11 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 AMPER (300MA) | adet | 400 |  |  |
| 12 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 40 AMPER (30MA) | adet | 250 |  |  |
| 13 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 50 AMPER (300MA) | adet | 400 |  |  |
| 14 | TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 50 AMPER (30MA) 250 ADET | adet | 250 |  |  |
| 15 | MONOFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMPER (300MA) | adet | 400 |  |  |
| 16 | MONOFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 25 AMPER (30MA) | adet | 250 |  |  |
| 17 | KONTAKTÖR 25 AMPER | adet | 250 |  |  |
| 18 | KONTAKTÖR 32 AMPER | adet | 250 |  |  |
| 19 | MONOFAZE PAKO ŞALTER 25 AMPER | adet | 50 |  |  |
| 20 | TRİFAZE PAKO ŞALTER 25 AMPER | adet | 20 |  |  |
| 21 | YILDIZ ÜÇGEN PAKO ŞALTER 25 AMPER 5 ADET | adet | 5 |  |  |
| 22 | 60X80X26 POLYESTER PANO | adet | 30 |  |  |
| 23 | 40X50X24.5 POLYESTER PANO | adet | 20 |  |  |
| 24 | MUVAKKAT PANO | adet | 50 |  |  |
| 25 | SİGORTA RAYI 50 ADET (BOY) | adet | 50 |  |  |
| 26 | PANO TİPİ SİNYAL LAMBASI KIRMIZI 220V | adet | 100 |  |  |
| 27 | PANO TİPİ SİNYAL LAMBASI SARI 220V | adet | 100 |  |  |
| 28 | PANO TİPİ SİNYAL LAMBASI YEŞİL 220V | adet | 100 |  |  |
| 29 | 4 KUTUP - 16 DELİKLİ- 80A DAGITICI BARA | adet | 100 |  |  |
| 30 | 6 MM RAY KLEMENS ÜST KÖPRÜSÜ | adet | 150 |  |  |
| 31 | DELİKLİ KABLO KANALI 40x40 (2 METRE) | adet | 40 |  |  |
| 32 | RAY KLEMENSİ 6 MM (MAVİ,KAHVE,SİYAH,GRİ, SARI YEŞİL) 200'ER ADET | adet | 1.200 |  |  |
| 33 | ANALOG ZAMAN RÖLESİ | adet | 250 |  |  |
| 34 | FAZ KORUMA RÖLESİ | adet | 200 |  |  |
| 35 | 1000W SLİM LED PROJEKTÖR BEYAZ | adet | 10 |  |  |
| 36 | 20 cm WALLWASHER LED 20W YEŞİL | adet | 100 |  |  |
| 37 | 20 cm WALLWASHER LED 20W AMBER | adet | 100 |  |  |
| 38 | 50 W SMD SOKAK AYDINLATMA LED MODÜLÜ BEYAZ 10x20cm | adet | 200 |  |  |
| 39 | 500W SLİM LED PROJEKTÖR BEYAZ | adet | 10 |  |  |
| 40 | 100W LED PROJEKTÖR BEYAZ | adet | 20 |  |  |
| 41 | 50W LED PROJEKTÖR YEŞİL | adet | 200 |  |  |
| 42 | 50W LES PROJEKTÖR BEYAZ | adet | 200 |  |  |
| 43 | 2x0.75 BAKIR TTR KABLO | metre | 500 |  |  |
| 44 | TİJ DUY | adet | 100 |  |  |
| 45 | 2x1.5 BAKIR TTR KABLO | metre | 500 |  |  |
| 46 | 3x1.5 BAKIR TTR KABLO | metre | 500 |  |  |
| 47 | 3x2.5 BAKIR TTR KABLO | metre | 500 |  |  |
| 48 | 5x2.5 NYY KABLO | metre | 400 |  |  |
| 49 | 4x6 NNY KABLO | metre | 500 |  |  |
| 50 | 32mm YERALTI TESİSAT BORUSU 3000 METRE | metre | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | Elektrik Atölyesi Malzemeleri Toplam Tutar |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza 3

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3(Değişik dipnot: 25/01/2017-29959 R.G./8. md.) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.																2/2