Genel Şartlar:

1- Teslim edilecek malzemeler; ihtiyaç listesinde belirtilen cins, miktar ve ölçülerde olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen, anlaşılmayan malzemeler için teklif ve teslimat aşamasında ilgili birimden onay alınacaktır.

2- Tüm malzemeler TSE belgeli olacaktır. Malzemelerin hepsi öncelikli olarak teknik standart, insan ve çevre sağlığı, ulusal veya uluslar arası kurumlardan alınmış belgelere sahip, tanınmış markalı ürünler olacaktır. Şartnamede TSE veya üretildiği ülke teknik standart belgesi istenen ürünlere ait belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen belgeler hangi ürün için veriliyorsa o ürünü kapsayacaktır. Standardı olmayan malzemeler ise piyasada kalite ve markası ile isim yapmış yerli ürünlerden seçilerek verilecektir.

3- Tüm malzemeler birinci sınıf hammaddeden üretilmiş olacaktır.

4- Teslimat idarenin isteği doğrultusunda tek parti veya partiler halinde Fen İşleri Müdürlüğü ambarına mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme işlemleri yükleniciye aittir.

5- Muayene kabul komisyonunca uygun görülmeyen, sevk sırasında zarar gören  malzeme yenisi ile hertürlü masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere 3 gün içerisinde değiştirilecektir.

6- Ağırlık cinsinden teslim edilecek malzemeler kantar fişi ile birlikte teslim edilecektir. İdarenin lüzum görmesi halinde Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan kantarda tartım yapılacaktır. İki kantar fişi arasında fark oluşursa belediye kantar fişi esas alınacaktır.

7- Yüklenici tarafından teslim edilen malzemelerden idarenin belirleyeceği ürünlerden alınan numunelere ait deney, test vb. sonuçlar yükleniciden talep edilebilir. Yapılacak deney ve testlerle ilgili masraflar yüklenici tarafından karşılanır.