HAYVAN BAKIM EVİ ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ

	Sıra
No
	Malzemenin Adı-Açıklaması
	Birimi
	Miktarı

	1
	100W 120cm KRİSTAL BANT ARMATÜR ZMR VEYA MUADİLİ
	ADET
	50

	2
	3’LÜ KABLOSUZ KAUÇUK GRUP PRİZ
	ADET
	20

	3
	PANO TİPİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (SİGORTA TİPİ)
	ADET
	20



HAYVAN BAKIM EVİ DEMİR MALZEME LİSTESİ

	Sıra
No
	Malzemenin Adı-Açıklaması
	Birimi
	Miktarı

	1
	40X40X2mm KARE PROFİL DEMİR BOYALI (1 BOY 6 METRELİK)
	BOY
	70

	2
	18mm KANATLI MİL MENTEŞE
	ADET
	80

	3
	GALVENİZ SÜRGÜ 10cm
	ADET
	80

	4
	KÖŞEBENT 50X50mm (1 BOY 6 METRELİK)
	BOY
	20

	5
	5x5 cm göz aralıklı 5 mm kalınlık 120x240 puntalı galvaniz tel
	Adet
	45




BELEDİYE HİZMET BİNASI ANA ELEKTRİK PANOSU MALZEME LİSTESİ

	Sıra
No
	Malzemenin Adı-Açıklaması
	Birimi
	Miktarı

	1
	ENTES SR 20E ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ VEYA MUADİLİ
	Adet
	1

	2
	ENTES ENT SRS1 230-6.67 REAKTİF ŞÖNT VEYA MUADİLİ
	Adet
	3

	3
	PANO TİPİ 110X110MM FANLI FİLİTRELİ MENFEZ 230V
	Adet
	2

	4
	400X600X200 POLYESTER PANO
	Adet
	5

	5
	TENSE RGT-MT18 SVC Veya Dengi Reaktif Güç Kontrol Devresi
	Adet
	2

	6
	Tense AT-100 Veya Dengi 100/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu
	Adet
	3

	7
	Tense AT-100 Veya Dengi 200/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu
	Adet
	3

	8
	63 AMPER TEKLİ SİĞORTA SCHNEİDER,LEGRAND VEYA MUADİLİ
	ADET
	6







DİĞER HUSUSLAR
1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.
2. Teklifler KDV hariç verilecektir. 
3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.
4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır. 
5. Ürünler siparişe istinaden 5 gün içinde teslim edilecektir.
6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.
7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.
8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.
10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.
11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.
14. Teklifler 60 gün geçerlidir.
· İletişim Bilgisi: KADİR OĞUL /05363768887
· destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr

