HAYVAN BAKIM EVİ ELEKTRİK MALZEME LİSTESİ

| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100W 120cm KRİSTAL BANT ARMATÜR ZMR VEYA MUADİLİ | ADET | 50 |
| 2 | 3’LÜ KABLOSUZ KAUÇUK GRUP PRİZ | ADET | 20 |
| 3 | PANO TİPİ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRÜCÜ (SİGORTA TİPİ) | ADET | 20 |

HAYVAN BAKIM EVİ DEMİR MALZEME LİSTESİ

| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40X40X2mm KARE PROFİL DEMİR BOYALI (1 BOY 6 METRELİK) | BOY | 70 |
| 2 | 18mm KANATLI MİL MENTEŞE | ADET | 80 |
| 3 | GALVENİZ SÜRGÜ 10cm | ADET | 80 |
| 4 | KÖŞEBENT 50X50mm (1 BOY 6 METRELİK) | BOY | 20 |
| 5 | 5x5 cm göz aralıklı 5 mm kalınlık 120x240 puntalı galvaniz tel | Adet | 45 |

BELEDİYE HİZMET BİNASI ANA ELEKTRİK PANOSU MALZEME LİSTESİ

| Sıra No | Malzemenin Adı-Açıklaması | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTES SR 20E ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ VEYA MUADİLİ | Adet | 1 |
| 2 | ENTES ENT SRS1 230-6.67 REAKTİF ŞÖNT VEYA MUADİLİ | Adet | 3 |
| 3 | PANO TİPİ 110X110MM FANLI FİLİTRELİ MENFEZ 230V | Adet | 2 |
| 4 | 400X600X200 POLYESTER PANO | Adet | 5 |
| 5 | TENSE RGT-MT18 SVC Veya Dengi Reaktif Güç Kontrol Devresi | Adet | 2 |
| 6 | Tense AT-100 Veya Dengi 100/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu | Adet | 3 |
| 7 | Tense AT-100 Veya Dengi 200/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu | Adet | 3 |
| 8 | 63 AMPER TEKLİ SİĞORTA SCHNEİDER,LEGRAND VEYA MUADİLİ | ADET | 6 |

DİĞER HUSUSLAR

  - İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

  - Teklifler KDV hariç verilecektir.

  - Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

  - Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır.

  - Ürünler siparişe istinaden 5 gün içinde teslim edilecektir.

  - Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.

  - Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

  - Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

  - Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.

  - Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

  - Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

  - Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

  - Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

  - Teklifler 60 gün geçerlidir.

- İletişim Bilgisi: KADİR OĞUL /05363768887

- destekhizmetleri@seferihisar.bel.tr