T.C.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI ELEKTRİK ATÖLYE MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- SİGORTALAR

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tekli sigorta 6 amper | Adet | 300 |
| 2 | tekli sigorta 10 amper | Adet | 400 |
| 3 | tekli sigorta 20 amper | Adet | 200 |
| 4 | tekli sigorta 25 amper | Adet | 200 |
| 5 | tekli sigorta 32 amper | Adet | 200 |
| 6 | k otomat 3 lü kesici 25 amper | Adet | 400 |
| 7 | k otomat 3 lü kesici 40 amper | Adet | 300 |
| 8 | k otomat 3 lü kesici 50 amper | Adet | 300 |
| 9 | trifaze kaçak akım rölesi 25 amper (300ma) | Adet | 400 |
| 10 | trifaze kaçak akım rölesi 25 amper (30ma) | Adet | 250 |
| 11 | trifaze kaçak akım rölesi 40 amper (300ma) | Adet | 400 |
| 12 | trifaze kaçak akım rölesi 40 amper (30ma) | Adet | 250 |
| 13 | trifaze kaçak akım rölesi 50 amper (300ma) | Adet | 400 |
| 14 | trifaze kaçak akım rölesi 50 amper (30ma) | Adet | 250 |
| 15 | monofaze kaçak akım rölesi 25 amper (300ma) | Adet | 400 |
| 16 | monofaze kaçak akım rölesi 25 amper (30ma) | Adet | 250 |

- KONTAKTÖRLER

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kontaktör 25 amper | Adet | 250 |
| 2 | kontaktör 32 amper | Adet | 250 |

- ŞALTERLER

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | monofaze pako şalter 25 amper | Adet | 50 |
| 2 | trifaze pako şalter 25 amper | Adet | 20 |
| 3 | yıldız üçgen pako şalter 25 amper | Adet | 5 |

- PANOLAR VE EKİPMANLARI

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60x80x26 polyester pano | Adet | 30 |
| 2 | 40x50x24.5 polyester pano | Adet | 20 |
| 3 | muvakkat pano | Adet | 50 |
| 4 | sigorta rayı (boy) | Adet | 50 |
| 5 | pano tipi sinyal lambası kırmızı 220v | Adet | 100 |
| 6 | pano tipi sinyal lambası sarı 220v | Adet | 100 |
| 7 | pano tipi sinyal lambası yeşil 220v | Adet | 100 |
| 8 | 4 kutup - 16 delikli- 80a dagıtıcı bara | Adet | 100 |
| 9 | 6 mm ray klemens üst köprüsü | Adet | 150 |
| 10 | delikli kablo kanalı 40x40 (2 metrelik) | Adet | 40 |
| 11 | Ray klemensi 6 mm (mavi, kahve, siyah, gri, sarı ve yeşil) 200'er adet | Adet | 1200 |

- RÖLELER

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | analog zaman rölesi | Adet | 250 |
| 2 | faz koruma rölesi | Adet | 200 |

- PROJEKTÖRLER

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000w slim led projektör beyaz | Adet | 10 |
| 2 | 20 cm wallwasher led 20w yeşil | Adet | 200 |
| 3 | 20 cm wallwasher led 20w amber | Adet | 200 |
| 4 | 50 w smd sokak aydınlatma led modülü beyaz 10x20cm | Adet | 300 |
| 5 | 400w slim led projektör beyaz | Adet | 10 |
| 6 | 100w led projektör beyaz | Adet | 20 |
| 7 | 50w led projektör yeşil | Adet | 200 |
| 8 | 50w led projektör beyaz | Adet | 200 |

- KABLO VE APARATLAR

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKATARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x0.75 bakır ttr kablo | Metre | 500 |
| 2 | Tij duy | Adet | 100 |
| 3 | 2x1.5 bakır ttr kablo | Metre | 500 |
| 4 | 3x1.5 bakır ttr kablo | Metre | 500 |
| 5 | 3x2.5 bakır ttr kablo | Metre | 500 |
| 6 | 5x2.5 nyy kablo | Metre | 4000 |
| 7 | 4x6 nny kablo | Metre | 500 |
| 8 | 3x2.5 nyy kablo | Metre | 500 |
| 9 | 32mm yeraltı tesisat borusu | Metre | 3000 |

50 W SMD SOKAK AYDINLATMA LED MODÜLÜ BEYAZ 10X20CM GÖRSELİ

NOT

- Sigortalar, Kontaktörler, Şalterler, Röleler Schneider veya daha üst marka olacaktır.

- Pano ve Ekipmanları, Projektörler, Kablo ve Aparatları TSE belgeli 1. Sınıf kalitede olmalıdır.

- Fiyat vermeden önce her malzeme için Fen İşleri Müdürlüğü elektrik atölye sorumlusundan teyit alınacaktır.

- Tüm malzemelerin teslim edilmeden önce testleri yapılacak olup arızalı ürünler bire bir aynı ile değiştirilecektir.

- Malzemeler teyit alındıktan sonra Seferihisar Belediyesi Garaj İkmal Amirliği deposunu teslim edilecektir.

ATÖLYE DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u power veya muadili s3 sertifikalı elektrikçi ayakkabıları yazlık –kışlık. |  |  |
|  | 45 numara Kışlık | Adet | 2 |
|  | 43 numara Kışlık |  | 2 |
|  | 42 numara Kışlık |  | 3 |
|  | 41 numara Kışlık |  | 2 |
|  | 40 numara Kışlık |  | 1 |
|  | 45 numara Yazlık |  | 2 |
|  | 43 numara Yazlık |  | 2 |
|  | 42 numara Yazlık |  | 3 |
|  | 41 numara Yazlık |  | 2 |
|  | 40 numara Yazlık |  | 1 |
| 2 | rico veya mudili 110 parça ½’’ ve ¼’’ köşe lokma takımı | Adet | 2 |
| 3 | izeltaş 0340 veya mudili 15`li cırcır kombine anahtar takımı. | Adet | 2 |
| 4 | elektrikçi bel alet çantası TSE belgeli 1.sınıf. | Adet | 8 |
| 5 | bosch veya muadili expert 9 parça sert malzemeler için punç seti (2608900446) | Adet | 3 |
| 6 | havya istasyonu TSE belgeli 1. sınıf. | Adet | 2 |
| 7 | cata ct-9190 veya muadili fotosel röle 6 amper. | Adet | 200 |
| 8 | wera kk vde 17 extra slim veya muadili 1 tornavida seti. | Adet | 3 |
| 9 | wera 7441 vde 1.2-3.0 nm tork veya muadili tornavida başlığı. | Adet | 3 |
| 10 | Knipex veya muadili 1000v pense 180 mm | Adet | 3 |
| 11 | knipex veya muadili 1000v yan keski 160mm | Adet | 3 |

KLİMA ATÖLYESİ MALZEME LİSTESİ

| S.NO | MAL-MALZEME ADI | BİRİMİ | MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¼ 3/8 9mm vrv bakır boru izolasyonlu kangal TSE belgeli. | Metre | 100 |
| 2 | ¼ ½ 9mm vrv bakır boru izalasyonlu kangal TSE belgeli. | Metre | 100 |
| 3 | 3/8 5/8 9mm vrv bakır boru izalasyonlu kangal TSE belgeli. | Metre | 100 |
| 4 | R410 gaz (11.3 kg tüp) TSE belgeli. | Adet | 20 |
| 5 | R32 gaz (9kg tüp) TSE belgeli. | Adet | 5 |
| 6 | Bosch gbh veya muadili 18 v-28 dc 8 amper çift bataryalı hilti | Adet | 1 |
| 7 | Bosch gws veya muadili 18 v-15 sc 5 amper çift bataryalı spiral kesici | Adet | 1 |
| 8 | bosch hss-altın veya muadili 6-39 mm 12 kademeli matkap ucu | Adet | 2 |
| 9 | 4x1.5 TTR bakır kablo TSE belgeli. | Metre | 200 |
| 10 | 4x2.5 TTR bakır kablo TSE belgeli. | Metre | 200 |
| 11 | 5x1.5 TTR bakır kablo TSE belgeli. | Metre | 200 |
| 12 | 5x2.5 TTR bakır kablo TSE belgeli. | Metre | 200 |

DİĞER ŞARTLAR

- Yüklenici firma muayene ve kontrollerde gözlemci bulunduracak ve gözlemci muayene ve kontrol sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene ve kabul raporu, firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

İdare gerek gördüğü takdirde, resmi veya özel kuruluşlarda malzemeler için analiz yaptırabilecektir. Analizlerin tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen malların muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim yerinde ve teknik şartnamedeki kriterler ve teslim süresi dikkate alınarak yapılacaktır.

Gerek teslim yerinde, gerekse resmi veya özel kuruluşlarda yaptırılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; hatalı (ölçü, malzeme kalitesi vb.) bulunan malzemeleri yüklenici hiçbir ücret talep etmeksizin en geç (3) üç gün içerisinde imalat, ölçü ve malzeme hataları bulunmayan isteğe uygun malzemeler ile değiştirecektir.

Satın alınacak olan malzemeler teknik şartnamedeki hükümlere uymadığı takdirde ret edilecektir.

Yükleme, nakliye ve indirme Yükleniciye aitttir.

Yüklenici firma malzemeyi İdarece gösterilecek yere istifler halinde koyarak teslim edecektir.

Yükleme, nakliye ve indirme esnasında kırılan, çatlayan ve ezilen ürünler teslim alınmayacaktır.

Yükleme, nakliye ve indirmesi esnasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, bu esnada oluşacak her türlü kazalara karşı yüklenici sorumlu olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için İdari Şartname ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik geçerlidir.

İdarece telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere öncelik verilecektir. Siparişler sözleşme süresince peyderpey verilecek ve Siparişte belirtilen ürünler en geç siparişe müteakip 30 gün içinde teslim edilecektir. Ürünlerin tamamı sözleşme süresince 1 (bir) defa da teslim alınacaktır.