BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Numarası :26DT2210359

Malın Adı                            :Elektrik ve Demir Malzemesi Alımı

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | 100W 120cm Kristal Bant Armatür (ZMR veya Muadili) | Adet | 50 |  |  |  |
| 2 | 3'lü Kablosuz Kauçuk Grup Priz | Adet | 20 |  |  |  |
| 3 | Pano Tipi Otomatik Yangın Söndürücü (Sigorta Tipi) | Adet | 20 |  |  |  |
| 4 | 40x40x2mm Kare Profil Demir Boyalı (1 Boy 6 Metrelik) | Boy | 70 |  |  |  |
| 5 | 18mm Kanatlı Mil Menteşe | Adet | 80 |  |  |  |
| 6 | Galvaniz Sürgü 10cm | Adet | 80 |  |  |  |
| 7 | Köşebent 50x50mm (1 Boy 6 Metrelik) | Boy | 20 |  |  |  |
| 8 | 5x5 cm Göz Aralıklı 5 mm Kalınlık 120x240 Puntalı Galvaniz Tel | Adet | 45 |  |  |  |
| 9 | ENTES SR 20E Endüktif Yük Sürücü veya Muadili | Adet | 1 |  |  |  |
| 10 | ENTES ENT SRS1 230-6.67 Reaktif Şönt veya Muadili | Adet | 3 |  |  |  |
| 11 | Pano Tipi 110x110mm Fanlı Filtreli Menfez 230V | Adet | 2 |  |  |  |
| 12 | 400x600x200 Polyester Pano | Adet | 5 |  |  |  |
| 13 | TENSE RGT-MT18 SVC veya Dengi Reaktif Güç Kontrol Devresi | Adet | 2 |  |  |  |
| 14 | Tense AT-100 veya Dengi 100/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu | Adet | 3 |  |  |  |
| 15 | Tense AT-100 veya Dengi 200/5 0.5 Doğruluk Sınıfı Akım Trafosu | Adet | 3 |  |  |  |
| 16 | 63 Amper Tekli Sigorta (Schneider, Legrand veya Muadili) | Adet | 6 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza