SALON TİPİ INVERTER KLİMA (TESLİMAT, KURULUM VE MONTAJ DAHİL)

| Teknik özellikler |  |
| --- | --- |
| Ürün Tipi | Salon Tipi Inverter Klima |
| Watt cinsinden soğutma gücü | 12300 W |
| Soğutma Kapasitesi(BTU/s) | 48000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi(BTU/s) | 48000 |
| Tahmini oda büyüklüğü (m2) | 96 m³ |
| İç Unite Ses Seviyesi | 53 dB(A) |
| Dış Unite Ses Seviyesi | 64 dB(A) |

| Nem alma fonksiyonu | Evet |
| --- | --- |
| İnverter | Evet |
| Isıtma fonksiyonu | Evet |
| Soğutucu Gazı | R32 |
| Uzaktan kumanda | Evet |

| Renk | Beyaz |
| --- | --- |
| Genişlik | 580 - 590 mm |
| Yükseklik | 1880 - 1885 mm |
| Derinlik | 390 - 395 mm |
| Ağırlık | 140 - 150 |
| Kutu İçeriği | İç Dış Ünite |
| Üretici Garantisi | En az 3 Yıl Resmi Üretici Garantili |

| Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
| --- | --- |
| Ürün Tipi | Salon Tipi Inverter Klima |
| Gürültü emisyonu | 53 dB(A) |

Teknik Şartname

1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

2. Teklifler KDV hariç verilecektir.

3. Teslimat, montaj, kurulum ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 60 gün içinde yapılacaktır.

5. Ürün siparişe istinaden 10 gün içinde teslim edilecektir.

6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.

8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için  teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.

11. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.

14. Teklifler 60 gün geçerlidir..

15. Ürün Seferihisar Belediyesi Merkez Jimnastik Salonuna teslim edilip; montajı yapılacaktır.