

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Doğrudan Temin Numarası :26DT2108853
Malın Adı                            :KARAVAN PARK ELEKTRİK MALZ ALIMI

	
	A
			B
	

	Sıra No
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Birimi
	Miktarı
	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)
	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
	İstekli Bilgileri

	1
	Viko topraklı priz
	Adet
	20
	
	
	

	2
	Viko kapaklı topraklı priz
	Adet
	20
	
	
	

	3
	Viko tekli anahtar
	Adet
	5
	
	
	

	4
	Viko komütatör anahtar
	Adet
	5
	
	
	

	5
	Schneider tekli sigorta 10 A
	Adet
	15
	
	
	

	6
	Schneider tekli sigorta 16 A
	Adet
	15
	
	
	

	7
	Schneider tekli sigorta 25 A
	Adet
	15
	
	
	

	8
	Schneider tekli sigorta 32 A
	Adet
	15
	
	
	

	9
	Schneider tekli sigorta 40 A
	Adet
	10
	
	
	

	10
	Schneider 3'lü kesici 25 A
	Adet
	5
	
	
	

	11
	Schneider 4'lü kesici sigorta 32 A
	Adet
	5
	
	
	

	12
	18 W LED spot, beyaz, yuvarlak
	Adet
	50
	
	
	

	13
	18 W LED sensörlü spot, beyaz, yuvarlak
	Adet
	50
	
	
	

	14
	14'lük boru
	Top
	3
	
	
	

	15
	14'lük spiral boru
	Top
	3
	
	
	

	16
	18'lik boru
	Top
	4
	
	
	

	17
	18'lik spiral boru
	Top
	4
	
	
	

	18
	45'lik sıva altı sigorta kutusu
	Adet
	2
	
	
	

	19
	40A Schneider kaçak akım rölesi, 300 mA
	Adet
	2
	
	
	

	20
	3x1,5 TTR kablo 300 mt
	Top
	3
	
	
	

	21
	3x2,5 antigron kablo
	Top
	4
	
	
	

	22
	2x2,5 TTR kablo
	Top
	4
	
	
	

	23
	2,5 NYA kablo -- siyah
	Top
	2
	
	
	

	24
	2,5 NYA kablo -- kahverengi
	Top
	2
	
	
	

	25
	2,5 NYA kablo -- sarı/yeşil
	Top
	2
	
	
	

	26
	2,5 NYA kablo -- mavi
	Top
	2
	
	
	

	27
	4x6 kablo antigran
	Metre
	150
	
	
	

	28
	1 b 16'lık sarı yeşil kablo
	Metre
	100
	
	
	

	29
	Bakır topraklama kazığı
	Adet
	2
	
	
	

	30
	50W dış aydınlatma beyaz projektör
	Adet
	20
	
	
	

	31
	3x4 antigron kablo
	Metre
	200
	
	
	

	32
	Anahtar kasa geçmeli
	Adet
	100
	
	
	

	33
	Sıva altı buat
	Adet
	50
	
	
	

	34
	Coto solarli (güneş enerjisi) sensörlü 250W LED projektör
	Adet
	15
	
	
	

	35
	İzole bant - siyah
	Adet
	20
	
	
	

	36
	15 mt susta - plastik
	Adet
	2
	
	
	

	37
	15 mt çelik susta
	Adet
	1
	
	
	

	38
	Legrant zaman saati 16 A
	Adet
	3
	
	
	

	39
	3x 2,5 TTR 300 mt
	Top
	3
	
	
	

	40
	2'li vago klemens
	Adet
	50
	
	
	

	41
	3'lü vago klemens
	Adet
	60
	
	
	

	42
	4'lü vago klemens
	Adet
	60
	
	
	

	43
	Tekli çerçeve
	Adet
	30
	
	
	

	44
	2'li çerçeve
	Adet
	20
	
	
	

	45
	3'lü çerçeve
	Adet
	10
	
	
	

	46
	4'lü çerçeve
	Adet
	6
	
	
	

	47
	70'li sıva altı sigorta kutusu
	Adet
	1
	
	
	

	48
	Wellhise Wh 872d+ sıcak hava rework istasyonu geniş diyafram
	Adet
	1
	
	
	

	Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
	
	



	
	Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

	Kaşe ve İmza 


															
